КОНСПЕКТ

по

"Проектиране и конструиране на силови електронни устройства"

- Предназначение и класификация на силовите електронни усгройства ( СЕУ ) според начина на преобразуване на електрическата енергия.

- преглед на различните преобразувaтели според приложенията които намират в различни технологии.

- изисквания  за  входни  и  изходни  параметри  на различните СЕУ в зависимост от технологичните процеси.

- класификация на приложенията на СЕУ според честотата на електрическите изходните параметри

- СЕУ преобразуващи променливотоковата енергия в постояннотокова използвани в електрохимията. Дифиниране на основни изисквания, параметри и характеристики. Блокови схеми на тези СЕУ. Специфични изисквания. Принципни схеми. Паралелно и последователно  свързване на силови блокове. Намаляване на пулсациите. Области на приложение.

- СЕУ преобразуващи променливотоковата енергия в постояннотокова използвани за буферна работа с акумулаторни батерии. Дефиниране на основни параметри и характеристики на акумулаторните батерии. Блокови схеми на тези СЕУ. Видове работни режими. Ускорен заряд, под-заряден режим. Дефиниране на основни изисквания, параметри на изправителя и характеристики. Принципни схеми

- СЕУ    преобразуващи променливотоковата    енергия    в постояннотокова използвани за високоволтовите технологии. Видове приложения.  Дефиниране на основни изисквания, параметри и характеристики. Блокови схеми на тези СЕУ. Паралелно и последователно свързване на силовите блокове. Подобряване на изходните електрически параметри чрез прилагане на различни конфигурации на свързване. Обратни връзки и филтриране на изходното напрежение. Области на приложение.

- СЕУ преобразуващи променливотоковата енергия в променливотокова. Видове приложения.  Обхват на изходните параметри на тези устройства според  видовите приложения. Дефиниране на' основни изисквания, параметри и характеристики. Блокови схеми на тези СЕУ. Принципни схеми.

- СЕУ използувани   за   резервни   захранващи   устройства. Видове. Класификация и блокови схеми на тези СЕУ. Области на приложение. Дефиниране на основни изисквания, параметри и характеристики. Принципни схеми.

- СЕУ    преобразуващи	постояннотоковата    енергия    в променливотокова използувани за индукционни нагрявания. Видове приложения. Лампови генератори. Инвертори. Блокови схеми на тези СЕУ. Принципни схеми. Дефиниране  на работните честотни диапазони. Основни изисквания, параметри и характеристики.

- Проектиране и избор на комутационна апаратура. Релейно -контакторни елементи. Автоматични прекъсвачи, контактори, релета, релета за време. Схеми на релейна комутация, алгоритми

- Основни етапи при проектиране, разработка и внедряване на СЕУ. Основни изисквания и принципи на проектиране.

- Захранване на СЕТУ. Видове захранване. Изисквания за зануляване и  заземяване. Особености на  захранване при високочестотните  уредби. Вътрешни оперативни захранвания. Изисквания към спомагателните маломощни захранващи изправители и стабилизатори  Особености и изисквания при проектиране.

- Видове    защити    в    СЕУ.    Степенуване    на    защитите.  Електромеханични   защити;   Защити   на   електронните   прибори. Начини на защитаване на отделните възли и блокове в СЕУ.

- Комуникация на СЕУ с външния свят. Външни вериги, пултове  за   управление,   дублирани   измервания,   датчици.   Изпълнителни механизми.

- Системи за охлаждане : изисквания за въздушно или водно    охлаждане, топлотехнически изчисления. Конструкция на охладителите на мощни полупроводникови вентили – въздушно и водно охлаждане. Проектиране и конструкция на системи за въздушно и водно охлаждане Датчици на температура, налягане и поток. Избор на модули и комплектоване.

Литература:

- Всички издания на к-ра Силова електроника;

- Електротехнология – Хари Конрад и Райхолд Крампиц (преводно издание. 1990г.)

- Електроснабдяване на промишлени предприятия справочници;

- Electric Process Heating Tehnologies equintment applications by Mourice Orfeuil part 1-3

- Wireless  Power Transfer for Electric Vehicles and Mobile Devices , Chun  T. Rim 2017

- Електротехнология- Петър Рашков Пенчев/1983г.

- Електромеханични измервателни уреди- Д.Русев/ Техника- 1978г.

- Електрически измервания- Ж.Костов и к-в /Техника - 1977г.

- Електрически релета и релейни елементи - Петър Дановски /Техника 198бг.

- Градивни елементи за електронна апаратура 1,11,III част. Иван А. Иванов /Техника 1987г.

- Наръчник на електротехника М.Клисаров /Техника 19б9г.